| DISCIPLINA: Materiais e Processos Construtivos I |  |
| --- | --- |
| Vigência: a partir de 2021/1 | Período letivo: 3º semestre |
| Carga horária total: 45 h | Código: |
| Ementa: Estudo do ciclo de produção da construção. Domínio dos conhecimentos fundamentais relacionados às atividades iniciais de um canteiro de obras, desde seu planejamento até a execução da estrutura. Estudo das propriedades físicas dos materiais de construção empregados nas etapas iniciais da obra, incluindo sua especificação seleção, avaliação por meio de ensaios e análise resultados. |  |

Conteúdos

UNIDADE I - A construção civil

1.1 Características intrínsecas

1.2 Estruturas

1.3 Organização do processo produtivo

1.4 Determinantes da demanda

1.5 Determinantes do preço

1.6 Classificação

UNIDADE II - Canteiro e implantação de obras

2.1 Introdução

2.2 Instalações provisórias

2.3 Dimensionamento e planejamento

UNIDADE III - Recebimento e armazenamento de materiais

3.1 Canteiro de serviço: depósitos, silos, tapumes

3.2 Dimensionamento e racionalização

UNIDADE IV - Serviços preliminares

4.1 Serviços preliminares: demolição, limpeza do terreno

4.2 Métodos de locação de obra

4.3 Procedimentos práticos para a locação de obra

UNIDADE V - Movimentação de solo

5.1 Movimentos da terra: escavações, escoramentos, esgotamentos, cortes e aterros

5.2 Sistemas de contenção: muros de gravidade, muros de flexão, parede diafragma, solo grampeado, perfis com pranchada, muro de arrimo segmentado, gabiões

UNIDADE VI - Fundações

6.1 Tipos de fundações: rasas, profundas, diretas, indiretas

6.2 Sondagens do terreno

6.3 Escolha da fundação

6.4 Métodos executivos

  - Procedimentos práticos para a execução de forma, armadura e concretagem de fundação

UNIDADE VII – Complementos construtivos junto ao solo

  - Alvenarias de nivelamento

  - Drenos e impermeabilização de em paredes ou cortinas em contato com solo

7.3 Impermeabilização de vigas de fundação

7.4 Aterros internos e contrapisos

UNIDADE VIII - Infra e Supraestrutura de concreto armado

  - Introdução

  - Fôrmas de madeira para estrutura de concreto: tipos de fôrmas, execução, componentes e dimensionamento, prazos para desforma

  - Madeiras utilizadas em formas: tipos, classificação, beneficiamento características físicas, características mecânicas, vantagens e desvantagens;

  - Fôrmas e escoramento para estrutura de concreto: tipos e características executivas

  - Armaduras para concreto armado: aquisição, recebimento, área de corte, dobramento e montagem, tipos de aço, execução;

  - Aços para estrutura de concreto: processos de produção e tratamentos, tipos de aços, características, comportamento mecânico, especificações.

  - Métodos e procedimentos práticos de execução de estrutura de concreto: forma, escoramento, ferragem, cobrimento, conferência e liberação da concretagem, tipos de concreto, recebimento de concreto usinado, transporte, lançamento, adensamento, cura, desforma

  - Leitura e interpretação de projetos estruturais

  - Elementos especiais de concreto armado: reservatórios, estruturas pré-moldadas, estruturas de concreto protendido, noções de obras de arte

UNIDADE IX – Superestrutura em materiais alternativos

9.1 Concreto pré-moldado

9.2 Concreto protendido

9.3 Estrutura metálica

Bibliografia básica

BAUER, L. A. F. Materiais de construção. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. v. 1 e 2.

VIGORELLI, R. Manual Prático do Construtor e Mestre de Obras. Curitiba: Hemus, 2004.

YAZIGI, W. A Técnica de Edificar. 10.ed. São Paulo: Pini, 2012.

Bibliografia complementar

CHING, Francis D. K.; ADAMS, Cassandra. Técnicas de Construção ilustradas. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

PINI. Construção Passo a Passo. São Paulo: Pini, 2009.

BORGES, Alberto de C.; Práticas das Pequenas Construções, 8.ed. São Paulo: Blucher 2016. v.1 e 2.