| DISCIPLINA: Hidráulica |  |
| --- | --- |
| Vigência: a partir de 2021/1 | Período letivo: 5º semestre |
| Carga horária total: 75 h | Código: |
| Ementa: Análise do escoamento em condutos forçados e canais. Conhecimento dos métodos e condicionantes no dimensionamento de estruturas hidráulicas. Estudo das características e funcionamento de máquinas hidráulicas. |  |

Conteúdos

UNIDADE I – Condutos forçados

  - Perda de carga localizada

    - Introdução

    - Formula geral e método dos comprimentos equivalentes

    - Avaliação de peças especiais

  - Sistemas hidráulicos

    - Influência do traçado da canalização

    - Distribuição em marcha

    - Condutos equivalentes

    - Tomada de água entre dois reservatórios

    - Problema dos três reservatórios

    - Sifão

    - Enchimento e esvaziamento de reservatórios

UNIDADE II – Condutos livres

2.1 Escoamento uniforme

    - Elementos geométricos

    - Distribuição de velocidade

    - Fórmulas práticas

    - Seções de mínimo perímetro

    - Observações construtivas

2.2 Energia específica

2.2.1  Tipos de escoamento - condições de escoamento crítico

2.2.2   Aplicação da curva de vazões e curva de energia específica

2.3  Ressalto hidráulico

2.3.1   Equacionamento

2.3.2   Tipos de ressalto hidráulico e localização

2.4  Escoamento gradualmente variado

2.4.1   Equacionamento

2.4.2   Tipos de perfis de água

2.4.3   Determinação do perfil de água em canais prismáticos

2.5  Orifícios – tubos curtos – vertedouros

2.5.1   Introdução

2.5.2   Orifícios

2.5.3   Bocais

2.5.4   Vertedores

2.5.5   Aplicações

UNIDADE III – Máquinas hidráulicas

  - Conceitos e tipos de máquinas hidráulicas

  - Aríete hidráulico

3.2.1 Medidas de controle

  - Roda d’água

UNIDADE IV – Bombas e estações elevatórias

  - Principais tipos de bomba

  - Turbobombas: classificação, esquemas de montagem e parâmetros característicos

  - Dimensionamento econômico da tubulação de recalque

  - Associação de bombas

  - Escolha do conjunto motor bomba

  - Acoplamentos

  - Escorva da bomba

  - Casa de bombas e poço de sucção

UNIDADE V – Turbinas

5.1   Tipos de turbinas

5.2   A central hidrelétrica

5.3   Características de funcionamento das turbinas

5.4   Cavitação nas turbinas

5.5   Seleção de turbinas

Bibliografia Básica

HOUGHTALEN, R.J., HWANG, NED H.C., OSMAN AKAN, A. Engenharia Hidráulica. São Paulo: Pearson, 2012.

NETTO, Azevedo; Y FERNÁNDEZ, Miguel Fernández. Manual de Hidráulica. São Paulo: Blucher, 2015.

PORTO, R. DE M. Hidráulica Básica. São Carlos: Publicação EESC-USP, 1999.

Bibliografia Complementar

BRUNETTI, Franco. Mecânica dos Fluidos. 2.ed. São Paulo: Prentice Hall. 2008.

CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

NEVES, Eurico Trindade. Curso de Hidráulica. 5.ed. Porto Alegre: Globo, 1977.