| DISCIPLINA: Sistemas Prediais Elétricos |  |
| --- | --- |
| Vigência: a partir de 2021/1 | Período letivo: 5º semestre |
| Carga horária total: 45 h | Código: |
| Ementa: Estudo dos sistemas prediais elétricos, incluindo: previsão de cargas; luminotécnica; demanda e entrada de energia; eficiência energética em instalações elétricas; instalação elétrica predial; linhas elétricas; dimensionamentos de condutores, proteções, dutos, equipamentos e barramentos; aterramento; proteção contra choques elétricos; instalações de comunicação e de cabeamento estruturado; documentação de projeto: desenvolvimento do projeto de uma residência. |  |

Conteúdos

UNIDADE I – Fornecimento de energia elétrica

1.1 Introdução

1.2 Tensões de fornecimento

1.3 Fornecimento em tensão secundária

UNIDADE II – Proteção contra choques elétricos

2.1 A corrente elétrica no corpo humano

2.2 Fundamentos da proteção contra choques elétricos

2.3 Aterramento e equipotencialização

2.4 As isolações e os graus de proteção

2.5 Proteção básica (contra contatos diretos)

UNIDADE III – Projeto das Instalações elétricas

3.1 Símbolos utilizados

3.2 Carga dos pontos de utilização

3.3 Previsão da carga de iluminação e pontos de tomada

3.4 Divisão da instalação

3.5 Dispositivo de comando dos circuitos

3.6 Dimensionamento pela capacidade de condução dos condutores

3.7 Dimensionamento pela queda de tensão admissível

3.8 Fator de demanda

3.9 Fator de diversidade

3.10 Eletrodutos

3.11 Memorial descritivo

3.12 Memorial de Cálculos

3.13 Manual do usuário

3.14 Relação de materiais e orçamento

UNIDADE IV – Dispositivos de seccionamento, proteção e aterramento

4.1 Introdução

4.2 Grandezas características dos dispositivos de proteção e manobra

4.3 Dispositivos fusíveis de baixa tensão

4.4 Disjuntores de baixa tensão

4.5 Dispositivos a corrente diferencial-residual

4.6 Seccionamento não automático e comando

UNIDADE V – Luminotécnica

5.1 Fundamentos

5.2 Tipos de lâmpadas

5.3 Cálculos práticos de iluminação interior

5.4 Conceitos sobre eficiência energética e implicações no projeto elétrico e luminotécnico

UNIDADE VI - Instalações de comunicação e de cabeamento estruturado

6.1 Projeto telefônico residencial e comercial

6.2 Distribuição interna

6.3 Prumadas

6.4 Contagem

6.5 Detalhes e memoriais

6.6 Projeto de cabeamento estruturado em edificações comerciais:  distribuição primária e secundária

Bibliografia básica

COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações Elétricas. 5.ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2009.

CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. 14.ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2000.

LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. 12.ed. São Paulo, SP: Érica, 2011.

Bibliografia complementar

ABNT - NBR 5410 - Instalações Elétricas em Baixa Tensão. 2004.

KRATO, Hermann. Projetos de Instalações Elétricas. São Paulo, SP: E.p.u.: Edusp, 1974.

NEGRISOLI, Manoel E M. Instalações Elétricas: projetos prediais em baixa tensão. 3.ed. rev. e ampl. São Paulo, SP: Blucher, 1987.