| DISCIPLINA: Sistema prediais hidrossanitários, de gás e de segurança contra incêndios |  |
| --- | --- |
| Vigência: a partir de 2021/1 | Período letivo: 6º semestre |
| Carga horária total: 75 h | Código: |
| Ementa: Aplicação dos conceitos fundamentais de hidráulica e dos critérios de normas técnicas na elaboração e execução de projetos de instalações prediais hidrossanitárias, de gás e de prevenção e combate a incêndios. |  |

Conteúdos

UNIDADE I - Instalações prediais de água fria

1.1 Terminologia da NBR 5626/2020

1.2 Sistemas de abastecimento

1.3 Sistemas de distribuição

1.4 Consumo de água nos prédios

1.5 Ramal predial

1.6 Reservatórios

1.7 Dimensionamento da instalação elevatória

1.8 Barrilete ou colar de distribuição

1.9 Dimensionamento da tubulação

1.10 Proteção contra refluxo de água

1.11 Materiais e recomendações gerais

UNIDADE II - Instalações prediais de água quente

2.1 Terminologia da NBR 5626/2020

2.2 Sistemas de aquecimento: individual, central privado, central coletivo, com energia solar

2.3 Consumo de água quente

2.4 Considerações hidráulicas

2.5 Dimensionamento dos aquecedores

2.6 Materiais e recomendações gerais

UNIDADE III - Instalações prediais de esgoto sanitário

3.1 Terminologia da NBR 8160/1999

3.2 Ramais de descarga e de esgoto

3.3 Desconectores

3.4 Tubos de queda

3.5 Subcoletor e coletor predial

3.6 Dispositivos complementares

3.7 Componentes do subsistema de ventilação

3.8 Sistema individual de tratamento de esgotos domésticos

UNIDADE IV - Instalações prediais de aguas pluviais

4.1 Terminologia da NBR 10844/1989

4.2 Materiais e recomendações gerais

4.3 Dimensionamento

UNIDADE V - Instalação predial de gás

5.1 Terminologia da NBR 15526/2012

5.2 Materiais e recomendações gerais

5.3 Dimensionamento

UNIDADE VI - Instalações prediais de segurança contra incêndio

6.1 Noções básicas sobre fogo

6.2 Categorias e classificação dos riscos de incêndio

6.3 Tipos de prevenção e combate à incêndio

6.4 Normas técnicas e legislação de prevenção e combate à incêndio

6.5 Saídas de emergência

6.6 Portas corta-fogo e escadas

6.7 Controle e extração da fumaça

6.8 Sistemas de detecção de incêndio

6.9 Sistemas de combate a incêndio

6.9.1 Extintores de incêndio

6.9.2 Hidrantes e mangotinhos - NBR 13714/2000

6.9.3 Sistemas automáticos de extinção de incêndios

6.10 Medidas de prevenção de desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público

6.11 Plano de prevenção e combate à incêndio

Bibliografia básica

CARVALHO JUNIOR, R. DE. Interfaces Prediais - hidráulica, gás, segurança contra incêndio, elétrica, telefonia e NBR 15575: norma de desempenho. Rio de Janeiro: Blucher, 2019.

CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

ROCHA, J. A. Segurança contra Incêndios em Edifícios. Regulamentação anotada e ilustrada. São Paulo: Estação das Letras, 2017.

Bibliografia complementar

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Instalações hidráulicas prediais usando tubos de PVC e PPR. 3.ed. São Paulo: Blucher, 2010.

JUNIOR; R.C. Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura. 3.ed. São Paulo: Blucher, 2010.

SALGADO, Julio Cesar Pereira. Instalação Hidráulica Residencial: a prática do dia a dia. São Paulo: Erica, 2010.