| DISCIPLINA: Abastecimento e Tratamento de Água |  |
| --- | --- |
| Vigência: a partir de 2021/1 | Período letivo: 7º semestre |
| Carga horária total: 75 h | Código: |
| Ementa: Estudo das características e padrão de potabilidade da água. Introdução ao sistema urbano de abastecimento de água: captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água potável. |  |

Conteúdos

UNIDADE I – Qualidade da água

1.1 Introdução

1.2 Características físicas, químicas e biológicas da água

1.3 Padrão de potabilidade da água

UNIDADE II – Sistema urbano de abastecimento de água

2.1 Introdução

2.2 Quantidade de água requerida

    - Alcance do projeto

    - Previsão da população

    - Estimativa dos consumos

    - Consumo per capita

    - Variação de consumo

UNIDADE III – Captação

3.1 Introdução

3.2 Manancial superficial

3.3 Captação em cursos de água

3.3 Captação em represas e lagos

UNIDADE IV – Adutoras

4.1 Introdução

4.2 Classificação das adutoras

4.3 Adutoras por gravidade e por recalque

4.4 Dimensionamento hidráulico

4.5 Estações elevatórias

UNIDADE V – Tratamento de água

5.1 Introdução

5.2 Tecnologias de tratamento

5.3 Coagulação

5.4 Floculação

5.5 Decantação

5.6 Filtração

5.7 Desinfecção

5.8 Tratamentos complementares

UNIDADE VI - Reservatórios de distribuição de água

6.1 Classificação dos reservatórios

6.2 Capacidade dos reservatórios

UNIDADE VII – Redes de distribuição de água

7.1 Introdução

7.2 Tipos de rede

7.3 Projeto e dimensionamento de redes

7.4 Operação e manutenção de redes

Bibliografia básica

MIHELCIC, James R.; PIRES, Ramira Maria Siqueira da Silva (Tradutor). Engenharia Ambiental: fundamentos, sustentabilidade e projeto. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

NETTO, Azevedo; Y FERNÁNDEZ, Miguel Fernández. Manual de Hidráulica. São Paulo: Blucher, 2015.

RICHTER, A.C. Água: métodos e tecnologias de tratamento. São Paulo: Blücher, 2009.

Bibliografia complementar

ASSUMPÇÃO, L.F.J. Sistema de Gestão Ambiental. 2.ed. Curitiba: Juruá, 2010.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Saneamento. 5.ed., Brasília: FUNASA, 2019. Disponível em: http://www.funasa.gov.br/biblioteca-eletronica/publicacoes/engenharia-de-saude-publica. Acesso em abril 2020.

BREDA FILHO, D. Reúso de Água, São Paulo: Monole Ltda, 2003.