| DISCIPLINA: Fundações |  |
| --- | --- |
| Vigência: a partir de 2021/1 | Período letivo: 8º semestre |
| Carga horária total: 45 h | Código: |
| Ementa: Estudo de investigação geotécnica aplicada ao projeto de fundações, principais tipos de fundações. Dimensionamento geométrico de fundações superficiais e profundas. Elaboração de projeto de fundações e estudo de reforço de Fundações. |  |

Conteúdos

UNIDADE I – Introdução à fundações

  - História das fundações

1.2 Propriedades dos Solos

1.3 Investigações geotécnicas

1.4 Princípios e modelos básicos de análise

1.5 Segurança das fundações e escavações

UNIDADE II – Fundações

2.1 Concepção de obras de fundações

2.2 Análise, projeto e execução de fundações rasas

2.3 Análise e projeto de fundações profundas

2.4 Execução de fundações profundas

2.5 Reforço de fundações

UNIDADE III – Obras complementares

3.1 Rebaixamento e drenagem

3.2 Tirantes

3.3 Reforço do terreno

UNIDADE IV – Qualidade nas fundações

4.1 Requisitos da qualidade das fundações

4.2 Verificação de desempenho

UNIDADE V – Patologia das fundações

5.1 Conceitos básicos relativos a recalques

5.2 Eventos pós-conclusão da fundação

5.3 Degradação dos materiais

5.4 Considerações finais

UNIDADE VI -  Projeto de fundações

6.1 Projeto de fundações superficiais

6.2 Projetos de fundações profundas

Bibliografia básica

HACHICH, Valdemar (Coord.). Fundações: teoria e prática. São Paulo: Pini, 1998.

SCHINAID, Fernando. Ensaios de Campo e suas Aplicações à Engenharia de Fundações. São Paulo: Oficina de Textos.

PINTO, Carlos de Sousa. Curso Básico de Mecânica dos Solos em 16 aulas. 3.ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2006.

Bibliografia complementar

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações. Rio de Janeiro: ABNT, 1966.

CINTRA, José Carlos A.; AOKI, Nelson; TSUHA, Cristina de H. C.; GIACHETI, Heraldo L. Fundações: ensaios estáticos e dinâmicos. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.