| DISCIPLINA: Eficiência Energética |  |
| --- | --- |
| Vigência: a partir de 2021/1 | Período letivo: eletiva |
| Carga horária total: 30 h | Código: |
| Ementa: Abordagem e discussão de conceitos fundantes e essências sobre eficiência energética, gestão de energia e diagnóstico energético em edificações e impactos econômicos em face a medidas de eficientização. |  |

Conteúdos

UNIDADE I – Gestão de energia em edificações

1.1 Consumo de energia em edificações

1.2 Custos associados ao consumo de energia

1.3 Principais oportunidades de sustentabilidade e eficiência energética

1.4 Aspectos da Gestão de Energia em Edificações

1.5 Planejamento Energético

UNIDADE II – Sistemas de potência, cogeração e fontes renováveis

  - Edificações

  - Sistemas de energia - transição

  - Panorama mundial de geração e consumo

  - Conjuntura do sistema elétrico brasileiro

  - Fontes e formas de energia renováveis

  - Discussão sobre sistemas de geração renováveis

UNIDADE III – Iluminação e luminotécnica

3.1 Principais erros em sistemas de iluminação

3.2	Iluminação natural e artificial

3.3	Tipos de tecnologias de lâmpadas

3.4	Tipos de luminárias

3.5	Principais aspectos de Iluminação

3.6	Normas técnicas para projetos de iluminação

UNIDADE IV – Climatização de edificações

4.1	Arquitetura bioclimática

4.2	Conforto térmico

4.3	Sistemas termodinâmicos

4.4	Sistemas de ventilação

4.5	Sistemas de ar condicionado

UNIDADE V – Tomadas elétricas e cargas especiais

5.1 Revisão de conceitos básicos de eletricidade

5.2 Tomadas elétricas

5.3	Motores e bombas

5.4	Elevadores

5.5	Datacenters

UNIDADE VI – Princípios de automação predial

6.1	Sistemas de automação predial

UNIDADE VII – Edificações sustentáveis

7.1	Eficiência energética em edifícios

7.2	Etiquetagem (PBE)

UNIDADE VIII – Diagnóstico energético

8.1	Breakdown da edificação – consumo por uso final

8.2	Benchmarking da edificação

8.3	Relatórios de diagnóstico conforme normas técnicas

UNIDADE IX – Análise de investimentos

9.1	Tarifação de energia

9.2	Análise econômica de ações de eficiência energética

Bibliografia básica

LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando Oscar Ruttkay. Eficiência Energética na Arquitetura. São Paulo: PW Editores, 1997.

MARQUES, Milton César Silva; HADDAD, Jamil; MARTINS, André Ramon Silva. Conservação de Energia: eficiência energética de equipamentos e instalações. Itajubá: Fupai, 2006.

MOREIRA S. J. R. Energias renováveis, geração distribuída e eficiência energética. Rio de Janeiro. LTC, 2017.

Bibliografia complementar

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Procedimentos de regulação tarifaria – módulo 7: estrutura tarifária das concessionárias de distribuição. Brasília, 2011.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME. Guia para Eficiência Energética nas Edificações Públicas. Rio de Janeiro, 2015.

PRUDENTE, Francesco. Automação Predial e Residencial: uma introdução. São Paulo: LTC, 2011.